ООО «ТанКос-электропроект»

129323, Москва, Алтуфьевское шоссе, 44.

Тел./факс (499) 948-01-83

Расчетный счет в ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Р/с № 40702810201100001127

К/с № 30101810200000000593

ИНН 7716559709, БИК 044525593

ОКПО 9726683, ОКОГУ 49013

КПП 771601001, ОКВЭД 74.20.13

E-mail: tancos@tancos.ru

www.tancos.ru

__________________№___________________

На №________________от________________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на установку автоматизированной системы учета электроэнергии

и контроля за нагрузками СУП-04

Объект: СНТ «Москвич».

Адрес: Московская обл.

Количество абонентов: 299

ООО «ТанКос-электропроект» предлагает Вам услуги по внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии и контроля за нагрузками СУП-04 в СНТ «Москвич».

# СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ

Стоимость оборудования и работ действительна на 16.08.2012 г.

| № п/п | Наименование оборудования | Един. измер. | Цена за ед., руб., с НДС | Кол-во. | Стоимость, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Счетчик однофазный многотарифный на 1 абонента, IP51, 1.0, 5(80А), 1 реле 100А, PLC 1ф, БИМ3220.44 НС6.1 /1/80/220/100 | шт. | 3 460,35 | 53 | 183 398,55 |
| 2 | Счетчик однофазный многотарифный на 1 абонента, IP51, 1.0, 5(80А), 1 реле 100А, PLC 3ф, БИМ3220.44 НТС6.1 /1/80/220/100 | шт. | 6 188,51 | 12 | 74 262,12 |
| 3 | Счетчик однофазный многотарифный на 2 абонента, IP51, 1.0, 5(80А), 2 реле 100А, PLC, БИМ3220.44 НТС6.2 /1/80/220/100 | шт. | 6 760,22 | 30 | 202 806,60 |
| 4 | Счетчик однофазный многотарифный на 3 абонента, IP51, 1.0, 5(80А), 3 реле 100А, PLC, БИМ3220.44 НТС6.3 /1/80/220/100 | шт. | 7 622,80 | 49 | 373 517,20 |
| 5 | Счетчик трехфазный многотарифный, IP51, 0.5s, 5(80А), 3 реле 100А, PLC, БИМ3220.44 НТС1 /05/80/220/100 | шт. | 7 221,60 | 27 | 194 983,20 |
| 6 | Счетчик трехфазный многотарифный, IP51, 0.5s, 5(7,5А), PLC, БИМ3200.44 ТС1 /05/5/220/0 | шт. | 6 338,96 | 0 | 0,00 |
| 7 | Ретранслятор PLC 3Ф+радиомодем IP 51, БИМ3200.84 | шт. | 8 324,90 | 1 | 8 324,90 |
| 8 | Ретранслятор PLC 3Ф, IP 51, БИМ3200.44 | шт. | 5 616,80 | 0 | 0,00 |
| 9 | УСПД PLC/GSM, БИМ3200.44 М | шт. | 19 949,67 | 0 | 0,00 |
| 10 | УСПД PLC/радио/GSM, БИМ3200.84 М | шт. | 22 657,77 | 1 | 22 657,77 |
| 11 | Защитные оболочки IP 54 для установки счетчиков на опоры, (260 Х 210Х110) С1и С6.. с PLC 3ф, со стяжками, ШТУ.СУП.372 | шт. | 1 003,00 | 119 | 119 357,00 |
| 12 | Защитные оболочки IP 54 для установки счетчиков на опоры, (215 X 170 X 85) для C6.1 с PLC 1ф, со стяжками, ШТУ.СУП.392 | шт. | 712,13 | 53 | 37 742,89 |
| 13 | Выносной дисплей потребителя на DIN, PLC D | шт. | 1 705,10 | 0 | 0,00 |
|  | ИТОГО по оборудованию: |  |  |  | 1 217 050,23 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Провод СИП 4- 2х16 | м | 30,00 | 382 | 11 445,00 |
| 2 | Провод СИП 4- 4х16 | м | 34,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Провод ПВ 1х2,5 | м | 10,20 | 172 | 1 754,40 |
| 4 | Кабель ВВГ 5х2,5 | м | 85,00 | 10 | 850,00 |
| 5 | Зажим ответвительный У734М (16-35/16-25) | шт. | 15,00 | 353 | 5 295,00 |
| 6 | Зажим ответвительный У733М (16-35/1,5-10) | шт. | 15,00 | 173 | 2 595,00 |
| 7 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2,5-35 | шт. | 75,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Плашечный зажим ПА-1-1 | шт. | 21,00 | 410 | 8 610,00 |
| 9 | Хомут гибкий пластиковаый атмосферостойкий | уп. | 150,00 | 6 | 892,50 |
| 10 | Шина РЕ |  | 60,00 | 1 | 60,00 |
| 11 | Стяжка STB-1050S | уп. | 660,00 | 1 | 660,00 |
| 12 | Анкерный зажим PA 25x100 (2x16-4x25) | шт. | 60,00 | 299 | 17 940,00 |
| 13 | Автоматический выключатель 3-х ф. 10 кА | шт. | 550,00 | 1 | 550,00 |
| 14 | Розетка | шт. | 45,00 | 1 | 45,00 |
| 15 | Шкаф ЩМП-06-2 (с крепежом) | шт. | 1 500,00 | 1 | 1 500,00 |
| 16 | Модем GSM/GPRS в комплекте | шт. | 3 500,00 | 1 | 3 500,00 |
|  | ИТОГО по материалам: |  |  |  | 55 696,90 |
|  | Работа |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж оборудования 1ф абонент | шт. | 700,00 | 272 | 190 400,00 |
| 2 | Монтаж оборудования 3ф абонент | шт. | 2 000,00 | 27 | 54 000,00 |
| 3 | Монтаж оборудования УСПД | шт. | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 |
| 4 | Монтаж общего счетчика 3ф | шт. | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Монтаж ретранслятора | шт. | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
| 6 | Конфигурация системы | шт. | 600,00 | 300 | 180 000,00 |
| 7 | Комплект исполнительной документации | шт. | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 |
| 8 | Предпроектное обследование объекта | шт. | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
| 9 | Пуско-наладочные работы системы | шт. | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 |
| 10 | Обучение персонала Заказчика |  | 3 500,00 | 0 | 0,00 |
|  | ИТОГО по работам: |  |  |  | 470 400,00 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  | 1 743 147,13 |
| Расчетная стоимость на одного абонента - 1 фаза: | 5 289,55 | руб. |  |
| Расчетная стоимость на одного абонента - 3 фазы: | 11 273,71 | руб. |  |

Дополнительные работы (по желанию Заказчика):

- Подключение провода СИП от опоры ВЛ-04 кВ к вводу в здание – 2400 руб. с одного подключения, с учетом стоимости материала.

- Выполнение расчетов по равномерному распределению нагрузки (абонентов) по фазам и подключение абонентов в соответствии с данным распределением - 100 руб. с каждого абонента.

Предложение составлено на основании предварительных переговоров с представителем Заказчика.

Гарантия на все приобретаемое оборудование 3 года.

Гарантия на все виды работ 3 года.

Базовое программное обеспечение предоставляется бесплатно.

После проведения работ проводится выезд специалиста ООО «ТанКос-электропроект» и обучение работе с программным обеспечением (при организации своего диспетчерского пункта).

В стоимость работ включен 1 год технической поддержки и предоставление ежемесячной ведомости по потреблению электроэнергии.

Работы по монтажу системы выполняются квалифицированными специалистами прошедшие аттестацию в Ростехнадзоре.

Предоплата по договору составляет 50% от всех видов работ, оборудования и расходных материалов.

Срок поставки оборудования: 6 недель.

В расчет стоимости включены общественные потребители:

- Сторожка - 1 точка учета (1 фаза);

- Водонапорная башня – 1 точка учета (3 фазы);

- Уличное освещение – 2 точки учета (1 фаза).

- Магазин – 1 точка учета (1 фаза).

- Вагончик – 1 точка учета (1 фаза).

Ориентировочная стоимость общего оборудования для всего СНТ ~ 104 400 руб.

Монтаж оборудования производится при возможности  обеспечить ежедневный монтаж счетчиков любой серии и модификации не менее чем на 15 абонентов (потребителей).

Генеральный директор                                                                       С.А. Устинов

# Text boxes

Председателю

СНТ «Москвич»